СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧ ОЛИМПИАДЫ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – 2011»

Содержание задач охватывает следующие разделы:

По дисциплине «Теоретические основы электротехники»:

- Расчет линейных цепей постоянного и переменного тока.

- Расчет трехфазных цепей. Метод симметричных составляющих.

- Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях.

- Переходные и установившиеся режимы в цепях с распределенными параметрами.

По дисциплине «Электрические системы и сети»:

- Схемы замещения основных элементов ЭЭС.

- Определение параметров линий электропередачи.

- Определение параметров трансформаторов.

- Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей.

- Регулирование напряжения.

- Определение потерь энергии в электрических сетях.

По дисциплине «Электроснабжение»:

- Электрические нагрузки промышленных предприятий

Цели и задачи определения ожидаемых электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок, их назначение и классификация. Основные коэффициенты, характеризующие графики нагрузок и режимы работы электроприемников. Понятие расчетной нагрузки. Методы определения расчетных нагрузок: эмпирические (коэффициента спроса, удельных норм, комплексный метод) и основанные на применении положений теории вероятностей (упорядоченных диаграмм, статистический и модифицированный статистический методы). Области применения этих методов.

- Распределение электроэнергии на напряжении до 1 кВ

Выбор напряжений внутрицехового распределения электроэнергии. Применение совместного питания силовых и осветительных электроприемников. Требования, предъявляемые к цеховым электрическим сетям. Схемы цеховых силовых сетей. Выбор сечений проводов, жил кабелей, шинопроводов. Проверка цеховых сетей по потере напряжения.

- Распределение электроэнергии на напряжении выше 1 кВ

Схемы электроснабжения и их элементы. Выбор сечений кабельных линий. Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах ГПП.

- Цеховые трансформаторные подстанции

Типы цеховых трансформаторных подстанций промышленного предприятия. Область их применения и выбор месторасположения подстанций. Характеристика трансформаторов, применяемых на цеховых подстанциях. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанции. Нагрузочная способность трансформаторов.

По дисциплине «Техника высоких напряжений»:

1. Электрическая изоляция высоковольтного электроэнергетического оборудования, электрический и тепловой расчет изоляции этого оборудования;

2. Расчет технических параметров линий электропередач высокого напряжения и подстанционного оборудования;

3. Расчёт перенапряжений, возникающих в сетях, и влияние линейного и подстанционного оборудования на переходные процессы при перенапряжениях.

По дисциплине «Релейная защита»:

1. Функции и свойства релейной защиты

2. Соединения трансформаторов тока и реле в схемах релейной защиты

3. Погрешности трансформаторов тока

4. Токовые ступенчатые защиты линий от междуфазных КЗ

5. Направленные токовые защиты линий от междуфазных КЗ

6. Дистанционные защиты линий

7. Токовые защиты нулевой последовательности в сетях с малым током замыкания на землю

8. Токовые защиты линий нулевой последовательности в сетях с большим током замыкания на землю

9. Дифференциальные защиты линий

9. Защиты силовых трансформаторов

9.1. Продольная дифференциальная токовая защита трансформатора

9.2. Резервные защиты трансформатора

10. Защиты сборных шин и ошиновок

По дисциплине «Электрическая часть электростанций и подстанций»:

1. Силовое оборудование:

- синхронные генераторы:   основные характеристики,   системы охлаждения,   системы возбуждения, автоматическое гашение поля;

- силовые трансформаторы и автотрансформаторы:   основные характеристики, системы охлаждения, включение на параллельную работу,   допустимые систематические и аварийные
перегрузки;

- способы заземления нейтрали основного электрооборудования; основные величины, характеризующие режимы заземления нейтрали электрических систем; особенности электрических сетей с незаземленной (изолированной), резонансно-заземленной, резистивной и эффективно-заземленной нейтралью.

2. Электрические аппараты и токоведущие проводники:

- классификация, основные характеристики, конструктивные элементы, типы и область применения электрических аппаратов: коммутационных; измерительных трансформаторов тока и напряжения; токоограничивающих, дугогасящих и шунтирующих реакторов;

- классификация, основные характеристики, конструктивные элементы, типы и область применения токоведущих проводников в цепях электростанций и подстанций.

3. Расчет токов короткого замыкания (КЗ):

- особенности расчетов токов КЗ для выбора и проверки электрических аппаратов и токоведущих частей;

- электродинамическое и термическое действие токов КЗ;

- способы и методы ограничения токов КЗ.

4. Схемы электрических соединений распределительных устройств (РУ):

- особенности главных схем тепловых электростанций (ТЭС) и подстанций;

- характеристика схем электрических соединений РУ ТЭС и подстанций;

- работа схем в нормальных, ремонтных и аварийных режимах.
5. Собственные нужды ТЭС и подстанций:

- основные характеристики механизмов собственных нужд; типы приводов, применяемых
для этих механизмов;

- источники питания собственных нужд и их резервирование;

- схемы питания собственных нужд ТЭС и подстанций.