Министерство образования и науки Российской Федерации

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

05.14.12 «Техника высоких напряжений»

по техническим наукам

Программа-минимум

содержит 10 стр.

2007

Введение

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины направлений «Электроэнергетика» и «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», связанные с особенностями анализа электрофизических процессов в газах, жидкостях и твердых диэлектриках, синтезом и техническим использования высоковольтных изоляционных изделий, конструированием испытательных установок высокого напряжения. Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению при участии Московского энергетического института (технического университета).

- Теория электрических разрядов

Элементарные процессы в газах. Автоэлектронная и фотоэлектронная эмиссия. Движение заряженных частиц в газе при наличии электрического поля. Возбуждение и ионизация атомов и молекул. Сечение столкновения, длина пробега. Термическая ионизация. Фотоионизация. Ударная ионизация. Образование и развал отрицательных ионов. Рекомбинация. Диффузия.

Основы физики плазмы. Квазинейтральность. Дебаевский радиус. Равновесная и неравновесная плазма. Электропроводность плазмы.

Развитие электрического разряда в газах. Лавина электронов. Коэффициент Таунсенда. Условие самостоятельности разряда. Разряд в однородном поле. Законы Пашена и подобия. Разряд в сильно неоднородном поле. Лавинная, стримерная, лидерная формы разряда. Развитие разряда в длинных воздушных промежутках. Зависимость пробивного напряжения от типа воздействующего напряжения, длины промежутка, степени неоднородности электрического поля, параметров окружающей среды. Разброс пробивных напряжений.

Коронный разряд при различных видах воздействующего напряжения. Начальные напряженность и напряжение. Распределение поля при униполярном коронном разряде. Потери на корону при переменном напряжении.

Развитие разряда при импульсных напряжениях. Время разряда. Вольт-секундные характеристики.

Разряд в газе по поверхности твердого диэлектрика. Влияние расположения диэлектрика в промежутке. Стримерный и скользящий разряды по поверхности диэлектрика. Разряд по загрязненной и увлажненной поверхности.

Разряд в газе при повышенном и пониженном давлениях. Высокопрочные и электроотрицательные газы. Механизм вакуумного пробоя.

Проводимость жидких диэлектриков в электрическом поле. Подвижность носителей зарядов. Диссоциация, эмиссия электронов. Ток проводимости.

Предразрядные процессы и пробой жидкости. Влияние примесей, материала электродов, температуры и давления. Развитие импульсного разряда в жидкости.

Проводимость твердых диэлектриков. Ионная и электронная проводимость. Процессы эмиссии носителей зарядов.

Формы пробоя твердых диэлектриков. Влияние формы и размеров электродов, вида воздействующего напряжения, длительности воздействия напряжения. Тепловой пробой твердых диэлектриков. Скользящий разряд по поверхности твердых диэлектриков в жидкости.

2. Грозовые перенапряжения и защита от них

Электричество атмосферы. Глобальная электрическая цепь. Электрические характеристики «ясной погоды». Электрические характеристики различных типов облаков. Механизмы электризации частиц в облаках. Теория грозы.

Физическая картина разряда молнии. Характеристики разрядов молнии. Интенсивность грозовой деятельности.

Грозозащитные заземления. Стационарное и импульсное сопротивление заземлителей.

Молниезащита линий электропередачи. Методика определения удельного числа отключений линий в связи с ударами молнии. Удар молнии в линию без тросов. Удар молнии в линию, оснащенную тросами. Основные принципы молниезащиты воздушных линий.

Защита подстанций от прямых ударов молний. Зоны защиты молниеотводов.

Защита оборудования подстанций от набегающих волн атмосферных перенапряжений. Защитный подход. Методика оценки грозоупорности подстанций. Средства защиты и допустимое число отключений в год.

Волновые процессы в обмотках трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов. Молниезащита трансформаторов и вращающихся машин.

3. Внутренние перенапряжения в электрических системах и их ограничения

Основные виды коммутационных перенапряжений и средства по их ограничению.

Перенапряжения при коротких замыканиях на линии и при их отключении. Перенапряжения, возникающие при автоматическом повторном включении линии (АПВ). Средства ограничения.

Перенапряжения при отключении холостых трансформаторов. Перенапряжения при работе вакуумных выключателей. Средства ограничения.

Особенности защиты от перенапряжений в электропередачах с продольной и поперечной компенсацией и в настроенных электропередачах.

Дуговые перенапряжения в сетях с неэффективным заземлением нейтрали. Влияние режима заземления нейтрали сети на развитие дуговых перенапряжений. Средства заземления нейтрали.

Установившиеся перенапряжения в электрических сетях высокого напряжения. Влияние емкостного эффекта, насыщения стали трансформаторов, коронного разряда и подключенных реакторов на напряжение промышленной частоты. Перенапряжения при несимметричных коротких замыканиях на воздушных линиях.

Феррорезонансные перенапряжения.

Основные факторы, определяющие влияние линий электропередачи на техносферу и биосферу. Влияние электромагнитных полей на человека. Средства защиты.

4. Изоляционные конструкции высокого напряжения

Координация изоляции устройств высокого напряжения. Технико-экономический подход к выбору основных параметров изоляции на основе минимума приведенных затрат.

Изоляция воздушных линий электропередачи. Разрядные характеристики линейных изоляторов и гирлянд при напряжении промышленной частоты, коммутационных и грозовых импульсах напряжения. Выбор типа и числа изоляторов в гирлянде.

Воздушные промежутки в изоляции линий, регулирование электрических полей, применение расщепленных проводов. Разрядные характеристики типовых воздушных промежутков с учетом влияющих факторов. Методика выбора воздушных промежутков.

Внешняя изоляция распределительных устройств. Методика выбора и способы повышения надежности работы изоляции.

Разрядные характеристики промежутков, характерных для закрытых распределительных устройств с элегазовой изоляцией при различных формах воздействующего напряжения и давления. Влияние качества обработки электродов, наличия твердых частиц. Выбор изоляционных расстояний с учетом электрической прочности распорок.

Электрическая прочность внутренней изоляции. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции. Длительная электрическая прочность внутренней изоляции. Основные факторы, определяющие старение изоляции в процессе эксплуатации. Электрическое старение, частичные разряды в изоляции. Начальные и критические частичные разряды в бумажно-масляной изоляции. Особенности частичных разрядов в твердой изоляции на основе пластмасс.

Тепловое старение и окисление изоляции. Зависимость скорости теплового старения от температуры. Зависимость электрической прочности изоляции от увлажнения.

Ресурс изоляции. Обобщенные зависимости срока службы от напряженности и температуры, влияние интенсивности частичных разрядов. Методика выбора рабочей напряженности.

Основы конструирования внутренней изоляции. Характерные формы электрических полей в изоляционных конструкциях и методы их регулирования. Краевой эффект. Применение комбинированных диэлектриков с различной диэлектрической проницаемостью. Полупроводящие покрытия, применение экранов.

Основы теплового расчета изоляционных конструкций. Тепловой пробой.

Изоляция силовых трансформаторов. Кратковременная электрическая прочность маслобарьерной изоляции. Частичные разряды в силовых трансформаторах. Допустимые рабочие и испытательные напряженности в маслобарьерной изоляции. Конструкция изоляции. Расчеты главной, продольной изоляции и отводов.

Конструкция и расчет проходных изоляторов. Изоляция трансформаторов тока и напряжения.

Изоляция силовых конденсаторов. Кратковременная и длительная электрическая прочность конденсаторной изоляции.

Элегазовые изоляционные конструкции электрооборудования энергосистем: комплектных распределительных устройств, измерительных трансформаторов, выключателей.

Изоляция силовых кабелей. Кабели с вязкой пропиткой. Маслонаполненные кабели. Конструкции соединительных и концевых муфт. Кабели с пластмассовой изоляцией. Кабели постоянного тока и импульсные.

Изоляция электрических машин. Кратковременная и длительная прочность. Допустимые рабочие и испытательные напряженности.

5. Эксплуатация и испытания изоляции установок высокого напряжения

Методы испытания изоляционных конструкций повышенным напряжением промышленной частоты и импульсами.

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Методы измерения. Характерные зависимости от напряжения.

Методы измерения характеристик частичных разрядов. Измерения характеристик частичных разрядов при рабочем напряжении в условиях эксплуатации.

Контроль состояния изоляции по сопротивлению и по токам абсорбции. Емкостные методы контроля влажности изоляции.

Неэлектрические методы контроля состояния изоляции. Анализ качества минерального масла. Хромотографический анализ газов. Ультразвуковая дефектоскопия. Тепловизионный контроль.

Дефектоскопия линейной изоляции.

Организация диагностики изоляции во время эксплуатации.

Испытательные установки высокого переменного напряжения. Испытательные трансформаторы. Резонансные способы получения испытательных высоких напряжений промышленной частоты.

Устройства для получения высоких постоянных напряжений. Методы и устройства для получения высоких импульсных напряжений. Методы получения грозовых и коммутационных испытательных импульсов.

Измерение высоких напряжений. Электростатические вольтметры, шаровые разрядники. Делители напряжения.

Устройства для измерения напряженности электрического поля.

6. Применение высоких напряжений в технологии

Направления применения высоких напряжений в технологических процессах. Технологические процессы, основанные на силовом действии электрических полей на материалы. Зарядка частиц. Силы, действующие на частицы в электрических полях. Движение заряженных частиц. Коллективные процессы в заряженном аэрозоле. Применение коронного разряда. Очистка газов от частиц в электрофильтрах. Нанесение покрытий в электрическом поле. Электросепарация. Электропечать. Нейтрализация зарядов статического электричества. Обезвоживание нефтепродуктов. Электропечать. Плазмохимические реакции в газовом разряде.

Электрогидродинамические и магнитноимпульсные технологии.

# Рекомендуемая основная литература

1. Электрофизические основы техники высоких напряжений: Учеб. для вузов / И.М. Бортник, И.П. Верещагин, Ю.Н. Вершинин и др.; Под ред. И.П. Верещагина, В.П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1993.

2. Физико-математические основы техники и электрофизики высоких напряжений. Учебное пособие для вузов / В.В. Базуткин, К.П. Кадомская, Е.С. Колечицкий и др. Под ред. К.П. Кадомской. – М.: Энергоатомиздат, 1995.

3. Александров Г.Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды. Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах. – Учебник для вузов / Под ред. В.П. Ларионова – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

5. Изоляция установок высокого напряжения. Учебник для вузов / Г.С. Кучинский, В.Е. Кизеветтер, Ю.С. Пинталь – М.: Энергоатомиздат, 1987.

6. Испытательные и электрофизические установки. Техника эксперимента. Учебное пособие. / Авруцкий В.А., Кужекин И.П., Чернов Е.Н. / Под ред. Кужекина И.П. – М.: МЭИ, 1983.

7. Высоковольтные электротехнологии. Учебное пособие / Аношин О.А., Белогловский А.А., Верещагин И.П. и др.; под ред. И.П. Верещагина – М.: Изд-во МЭИ, 2000 г.

8. Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии – М.: Энергоатомиздат, 1985.

9. Техника высоких напряжений. Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: Изд-во ПЭИПК, 1998.

10. Лабораторные работы по технике высоких напряжений. Учебное пособие / Аронов М.А., Базуткин В.В. и др. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

# Дополнительная литература

1. Техника высоких напряжений: Теоретические и практические основы применения. Пер. с нем. / М. Бейер, В. Бек, К. Меллер и др. Под. ред. В.П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат. 1988.

2. Шваб А. Измерения на высоком напряжении / пер. с нем. – М.: Энергоиздат, 1983.

3. Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле. / И.П. Верещагин, Л.Б. Коттлярский, В.С. Морозов и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

4. Ограничители перенапряжений в электроустановках 6 – 750 кВ. / Аронов М.А., Аношин О.А., Кондратов О.И. и др. – М.: «Знак», 2001.

5. Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1983.